## Лист1
Диагностические реагенты c лейкоформулой для автоматического гематологического анализатора Mindray BS-5000
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1. | Лизирующий реагент M-52DIFF (500мл) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | 79 | флак | 31700 | 2504300 | Март | По заявке заказчика
2 | Лизирующий реагент М-52LH (100мл/бут) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | 84 | флак | 20400 | 1713600 | Март | По заявке заказчика
3 | Дилюент M-52 (20л/кан) | Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке, со считывателем Объем флакона не менее 20 л. | 62 | шт | 51000 | 3162000 | Март | По заявке заказчика
4 | Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, | Набор контрольных растворов Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емко-стью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящи-еся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных ре-ферентных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, ко-торый прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | 10 | набор | 80800 | 808000 | Март | По заявке заказчика
5. | Чистящий раствор М-30Р (17мл) | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопро-водов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы корро-зийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флако-нов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирацион-ного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | 48 | шт | 3730 | 179040 | Март | По заявке заказчика
6. | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч, для автоматического гематологического анализатора BC-5000 | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч, для автоматического гематологического анализатора BC-5000 | 200 | рул | 650 | 130000 | Март | По заявке заказчика