## Лист1
Диагностические реагенты для анализатора Каогулометр С-3100 Mindray, каогулограммы и проведения общеклинических анализов мочи
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Кюветы Авто (1000шт/рул) | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | рул | 11 | 201900 | 2220900 | Март | По заявке заказчика
2 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | упак | 3 | 28800 | 86400 | Март | По заявке заказчика
3 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | шт | 26 | 61000 | 1586000 | Март | По заявке заказчика
4 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл) | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 25 | 40700 | 1017500 | Март | По заявке заказчика
5 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений, набор к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 25 | 29400 | 735000 | Март | По заявке заказчика
6 | Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл. | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 3 | 18200 | 54600 | Март | По заявке заказчика
7 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений, набор к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 11 | 98100 | 1079100 | Март | По заявке заказчика
8 | Тромбиновое время(ТВ),10х2мл. | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений, набор к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 31 | 19900 | 616900 | Март | По заявке заказчика
9 | Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib., набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 5 | 122300 | 611500 | Март | По заявке заказчика
10 | Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл. | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib, набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. | набор | 5 | 122300 | 611500 | Март | По заявке заказчика
11 | Контроль мочи (отрицательный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | Контроль мочи (отрицательный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | шт | 10 | 3800 | 38000 | Март | По заявке заказчика
12 | Контроль мочи (положительный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | Контроль мочи (положительный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | шт | 10 | 3800 | 38000 | Март | По заявке заказчика
13 | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, для мочевого анализатора UA-600. | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, для мочевого анализатора UA-600. | шт | 405 | 10500 | 4252500 | Март | По заявке заказчика