## Лист1
Диагностические реагенты для анализатора ИФА Mindray CL-1000i
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 27 | набор | 64000 | 1728000 | Март | По заявке заказчика
2 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) | TSH Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 1 | набор | 46300 | 46300 | Март | По заявке заказчика
3 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TP) 2*50 (ИХЛА) по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 29 | набор | 138800 | 4025200 | Март | По заявке заказчика
4 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) закрытая система Mindray для CL-1000i | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 2 | набор | 79800 | 159600 | Март | По заявке заказчика
5 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg,Anti-TPO с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 1 | набор | 237300 | 237300 | Март | По заявке заказчика
6 | Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg,Anti-TPO с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 1 | набор | 190000 | 190000 | Март | По заявке заказчика
7 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (HCG, LH, FSH, PRL, E3, PROG, TESTO, E2). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 2 | набор | 404600 | 809200 | Март | По заявке заказчика
8 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (HCG, LH, FSH, PRL, E3, PROG, TESTO, E2). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 2 | набор | 404600 | 809200 | Март | По заявке заказчика
9 | Лютеинизирующий гормон (LH) 2*50 (ИХЛА) | Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH ) 2*50 (ИХЛА) Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 3 | набор | 64000 | 192000 | Март | По заявке заказчика
10 | Калибратор LH 3*2мл | Калибратор LH 3*2мл 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 79800 | 79800 | Март | По заявке заказчика
11 | Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов для определения Фолликулостимулирующего гормона. Состав набора: Реагент для определения Фолликулостимулирующего гормона – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 3 | набор | 64000 | 192000 | Март | По заявке заказчика
12 | Калибратор FSH 3*2мл | Калибратор FSH 3*2мл 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 79800 | 79800 | Март | По заявке заказчика
13 | Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) | Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004210-00Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронин – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 37 | набор | 64000 | 2368000 | Март | По заявке заказчика
14 | Калибратор T3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) | T3 Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 1 | набор | 46300 | 46300 | Март | По заявке заказчика
15 | Общий тироксин (CLIA) (T4) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов Общий Тироксин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 39 | набор | 64000 | 2496000 | Март | По заявке заказчика
16 | Калибратор T4 3*2мл | T4 Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 1 | набор | 46300 | 46300 | Март | По заявке заказчика
17 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) | Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. | 6 | набор | 148700 | 892200 | Март | По заявке заказчика
18 | Калибратор CA125 3*2мл | Калибратор CA125 3*2мл 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 119100 | 119100 | Март | По заявке заказчика
19 | Общий антиген простаты (TPSA) 2*50 (ИХЛА) | Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 8 | набор | 129000 | 1032000 | Март | По заявке заказчика
20 | Калибратор TPSA 3*2мл | Калибратор TPSA 3*2мл 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 119100 | 119100 | Март | По заявке заказчика
21 | Альфа-фетопротеин (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) | Набор Альфа-фетопротеин, cостоит из двух по 50 определений | 6 | набор | 119100 | 714600 | Март | По заявке заказчика
22 | Калибратор AFP 3*2мл | Калибратор 3 флакона по 2 мл 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 99400 | 99400 | Март | По заявке заказчика
23 | Ferritin (ИХЛА) (CLIA) 2*50 T/Kit | Набор реагентов Ferritin Ферритин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 31 | набор | 89600 | 2777600 | Март | По заявке заказчика
24 | Калибратор FER (Ферритина) | Калибратор Ferritin 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 109300 | 109300 | Март | По заявке заказчика
25 | Мультиконтроль опухоли (L) 6х5мл | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (CA125, CA19-9, TPSA, FPSA, CEA, AFP, Ferritin, CA15-3, CA72-4, CYFRA). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 2 | набор | 562100 | 1124200 | Март | По заявке заказчика
26 | Мультиконтроль опухоли (H) 6х5мл | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (CA125, CA19-9, TPSA, FPSA, CEA, AFP, Ferritin, CA15-3, CA72-4, CYFRA). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 2 | набор | 674300 | 1348600 | Март | По заявке заказчика
27 | Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) закрытая система Mindray для CL-1000i | Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 6 | набор | 64000 | 384000 | Март | По заявке заказчика
28 | Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) | Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 2 | набор | 79800 | 159600 | Март | По заявке заказчика
29 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) 2*50мл Mindray | Эстрадиол, состоит из двух по 50 определений | 3 | набор | 69900 | 209700 | Март | По заявке заказчика
30 | Калибратор E2 3*2мл | Калибратор 3 флакона по 2 мл | 1 | набор | 79800 | 79800 | Март | По заявке заказчика
31 | Тестостерон (CLIA) 2*50мл | Тестостерон (CLIA) 2*50мл состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | 3 | набор | 64000 | 192000 | Март | По заявке заказчика
32 | Калибратор TESTO | Калибратор TESTO 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 79800 | 79800 | Март | По заявке заказчика
33 | Мультиконтроль репродуктивный l (L) 6*5ml | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 497100 | 994200 | Март | По заявке заказчика
34 | Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 497100 | 994200 | Март | По заявке заказчика
35 | Витамин В12 2*50мл | Набор реагентов для определения Витамина B12. Состав набора: Реагент для определения Витамина B12 – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 25 | набор | 154600 | 3865000 | Март | По заявке заказчика
36 | Калибратор Витамин В12 (CLIA) (3*2мл) арт:105-008552-00 (ИХЛА) | Калибратор Витамин В12 (CLIA) (3*2мл) арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 1 | набор | 30500 | 30500 | Март | По заявке заказчика
37 | Метоболический мультиконтроль (L) 6*2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 227800 | 455600 | Март | По заявке заказчика
38 | Метоболический мультиконтроль (Н) 6*2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 227800 | 455600 | Март | По заявке заказчика
39 | Кортизол 2*50 T/Kit(ИХЛА) | Набор реагентов для определения Кортизола. Состав набора: Реагент для определения Кортизола – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 6 | набор | 190000 | 1140000 | Март | По заявке заказчика
40 | Калибратор кортизола 3*2мл | Набор калибраторов для проведения калибровки Коритзола на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 1 | набор | 119100 | 119100 | Март | По заявке заказчика
41 | Мультиконтроль иммуноанализа (L) 6*2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 190000 | 380000 | Март | По заявке заказчика
42 | Мультиконтроль иммуноанализа (Н) 6*2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 237300 | 474600 | Март | По заявке заказчика
43 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов для определения Поверхностного антигена гепатита В. Состав набора: Реагент для определения Поверхностного антигена гепатита В – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 69 | набор | 99400 | 6858600 | Март | По заявке заказчика
44 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) | Набор калибраторов для проведения калибровки Поверхностного антигена гепатита В на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 60100 | 120200 | Март | По заявке заказчика
45 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 86100 | 172200 | Март | По заявке заказчика
46 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 86100 | 172200 | Март | По заявке заказчика
47 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл | Набор реагентов для определения Антител к вирусу гепатита С. Состав набора: Реагент для определения Антител к вирусу гепатита С – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | 55 | набор | 125000 | 6875000 | Март | По заявке заказчика
48 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 2 | набор | 60100 | 120200 | Март | По заявке заказчика
49 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 170300 | 340600 | Март | По заявке заказчика
50 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | 2 | набор | 90800 | 181600 | Март | По заявке заказчика
51 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в упаковку по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | 14 | набор | 444500 | 6223000 | Март | По заявке заказчика
52 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) | Раствор субстрата расфасован в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | 7 | набор | 176700 | 1236900 | Март | По заявке заказчика
53 | Промывочный буфер (ИХЛА) | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | 102 | шт | 47300 | 4824600 | Март | По заявке заказчика