## Лист1
Изделий медицинского назначения
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Стоматологический лоток | Лоток из нерзавеющей стали, размер 195х90х25мм на 8 инструментов | шт | 20 | 3630 | 72600 | Август | По заявке заказчика
2 | Стоматологический пинцет | Стоматологический изогнутый 16 см, изготовленный из нержавеющей стали | шт | 20 | 1298 | 25960 | Август | По заявке заказчика
3 | Стоматологическая гладилка ( штопфер большой №3) | Материал; нержавеющая сталь,имеющей устойчивое к коррозии покрытие. Вид: П-16-153 | шт | 20 | 1023 | 20460 | Август | По заявке заказчика
4 | Стоматологический карпульный шприц | Изготовлен из латуни с гальваническим покрытием. Многоразового использования,устойчив к дезинфекции и стерилизации. | шт | 20 | 7357 | 147140 | Август | По заявке заказчика
5 | Стоматологический Эндобокс | Металический, подставка для эндодонтических инструментов. | шт | 2 | 7054 | 14108 | Август | По заявке заказчика
6 | Пластиковый контейнер для замачивания боров | Контейнер пластмассовый с сеткой | шт | 2 | 2200 | 4400 | Август | По заявке заказчика
7 | Бор алмазный стоматологический для трубинного наконечника с гальваническим соединением зерна к корпусу инструмента Боры (шарик на длинной ножке- средний)- абразивность-зеленый цвет | Материал Алмаз. Диаметр 1,2 Цвет маркировки Зеленый. Абразивность /Зернистость Крупная. Форма Шарик на длинной ножке, | шт | 100 | 220 | 22000 | Август | По заявке заказчика
8 | Экран защитный для лица + сменные экраны | Характеристика щитка: -материал- поликарбонат -толщина -175микрон -размер: высота 165+ 5 мм длина большого, основания 220+5 мм длина меньшего основания 110+5 мм. Комплектация: - Оправа: 1 шт - Щиток защитный для лица 5 шт Упаковка (коробка) 1 шт | шт | 2 | 5951 | 11902 | Август | По заявке заказчика
9 | Стоматологический экскаватор | Эксковатор № 3 материал из нержавеющей стали | шт | 20 | 971 | 19420 | Август | По заявке заказчика
10 | Иглы карпульные стерильные однократного применения SPIDENT NOP размером: 30G(0.3 х 12 мм) № 100 | Иглы для анестезии | уп | 10 | 2310 | 23100 | Август | По заявке заказчика
11 | Капрамин | Жидкость для остановки кровотечения, 30 мл | уп | 1 | 2000 | 2000 | Август | По заявке заказчика
12 | Апппппликаторы МУЛЬТИ – БРАШ размер 1,5 мм.№ 100 | Аппликаторы одноразовые для нанесения растворов в стоматологической практике. | уп | 10 | 600 | 6000 | Август | По заявке заказчика
13 | Base it - жидкотекучий прокладочный материал | Светоотверждаемый подкладочный и лечебный материал с содержанием ионов кальция, гидроксида и фосфата. Используется как лечебная и изолирующая прокладка при глубоком кариесе, и как лайнерная прокладка при среднем кариесе. | уп | 6 | 2890 | 17340 | Август | По заявке заказчика
14 | Беллак | прозрачный фторирующий лак. | упк | 2 | 1269 | 2538 | Август | По заявке заказчика
15 | Металические матрицы с матрицодержателем - ассорти 1.310 | Материал- металический, устойчивый к коррозии, ассорти . | уп | 10 |  | 0 | Август | По заявке заказчика
16 | Эндолинейка | Кольцо с линейкой для измерения длины файлов. Размеры: 45×25×15 мм | шт | 2 | 2952 | 5904 | Август | По заявке заказчика
17 | Пульпоэкстрактор короткий №100 | Материал углеродистая сталь, длина 30 мм, № 25 | шт | 10 | 2976 | 29760 | Август | По заявке заказчика
18 | Эндодонтические иглы 30*25 мм | иглы для промывания корневых каналов c одним отверстием. Иглы для промывания одноразовые стерильные, изготовлены из нержавеющей стали, герметично закрыты пластиковым футляром. Размер 30G длина25мм | уп | 10 | 4600 | 46000 | Август | По заявке заказчика
19 | ABSORBENT PAPER POINTS ассорти | Штифты бумажные абсорбирующие Упаковка: набор 200 шт. ассорти (№ 15-40). | уп | 20 | 1461 | 29220 | Август | По заявке заказчика
20 | Белодез | Стоматологический материал Белодез на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия предназначен для обработки каналов с диатермокоагуляцией пульпы или коагуляцией пульпы сильными медикаментозными средствами | упк | 10 | 1536 | 15360 | Август | По заявке заказчика
21 | Крезодент жикдкость (5мл) ВладМиВа | Жидкость, предназначенная для антисептической обработки инфицированных корневых каналов. | упк | 2 | 1284 | 2568 | Август | По заявке заказчика
22 | Паста «Крезодент-ВладМиВа» | Предназначена для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, а также для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы | упк | 2 | 2555 | 5110 | Август | По заявке заказчика
23 | РЕЗОДЕНТ «ВладМиВа»/10 г + 5 мл +5 мл | Предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. | упк | 2 | 1928 | 3856 | Август | По заявке заказчика
24 | К-FILES №15 МАНИ (25ММ) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | упк | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
25 | К-FILES №20(25ММ) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | уп | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
26 | К- №25(25ММ FILES) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | уп | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
27 | К-FILES №30(25ММ) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | уп | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
28 | К-FILES №35(25ММ) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | уп | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
29 | К-FILES №40(25ММ) | Материал: нержавеющая сталь, снабжена пластиковыми рукоятками и силиконовыми стопперами .Ручные файлы поставляются в наборе из шести К-файлов. Изделия зафиксированы в кассете из прозрачного пластика. Рукоятки файлов имеют стандартную цветовую маркировку. Цветовая маркировка соответствует общепринятой для файлов данного типа. | упк | 5 | 2498 | 12490 | Август | По заявке заказчика
30 | Одноразовый стоматологический набор | Набор: 5 одноразов. инструментов - пластиковый лоток, салфетка, пинцет/штопфер-гладилка, зеркало/шпатель, двухсторонний зонд. | комплект | 2000 | 650 | 1300000 | Август | По заявке заказчика
31 | Diplomat Dental Бутылка для дистиллированной воды для охлаждения инструментов | Емкость для охлаждения инструментов,объем 1 литр. Предназначен для охлаждения инструментов дистиллированной водой. Материал ПВХ | шт | 1 | 8000 | 8000 | Август | По заявке заказчика
32 | Голова бутылки охлаждений | Предназначение Подача дистиллированной воды с бутылки на столик врача стоматологической установки. Материал -Пластик | шт | 1 | 27000 | 27000 | Август | По заявке заказчика
33 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) | Тест-система«HIV-1/2» — это набор для качественного иммунологического анализа in vitro на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке, плазме и цельной крови человека с визуальной оценкой результата. Тест-система предназначена для экспресс-выявления антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 у инфицированных лиц. наличие или отсутствие в образце от пациента антител к ВИЧ в течение 15 минут. | уп | 1 | 34100 | 34100 | Август | По заявке заказчика
34 | Бумага фильтровальная 20*20см, 1 кг | Полупроницаемый бумажный барьер | кг | 30 | 1340 | 40200 | Август | По заявке заказчика
35 | Карандаши по стеклу красный | Лабораторный карандаш, стеклограф, для письма по гладким поверхностям - стеклу и фарфору длиной 70 мм, диаметром 7-8 мм. Предназначен прежде всего для маркировки предметных стекол, пробирок и колб | шт | 200 | 25 | 5000 | Август | По заявке заказчика
36 | Карандаши по стеклу синий | Лабораторный карандаш, стеклограф, для письма по гладким поверхностям - стеклу и фарфору длиной 70 мм, диаметром 7-8 мм. Предназначен прежде всего для маркировки предметных стекол, пробирок и колб | шт | 200 | 25 | 5000 | Август | По заявке заказчика
37 | Жгут эластичный на застежке | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический предназначен для ограничения циркуляции крови | шт | 100 | 547 | 54700 | Август | По заявке заказчика
38 | Презерватив латексный для УЗИ | Материал: натуральный латекс Длина: не менее 190 мм Толщина: 0,05-0,09 мм Ширина: 42±2 мм Диаметр: 28 мм Малоопудренные, с гладкой поверхностью, без смазки. Легко надеваются на датчик, не соскальзывают и не образуют складок Размер: 190 мм | шт | 2000 | 27.4 | 54800 | Август | По заявке заказчика
39 | RPR- CARBON-DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипинового ант 1000 опр |  | уп | 50 | 27200 | 1360000 | Август | По заявке заказчика