## Лист1
Объявление №3
Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.
г.Алматы 03 апреля 2024 года
1. Наименование заказчика (организатора) закупа: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №29» УОЗ города Алматы.
2. Адрес заказчика (организатора): город Алматы, мкр Зердели 371/3
3. Место представления (приема) документов: город Алматы, Мкр Зердели 371/3 . кабинет 426.
4. Окончательный срок подачи ценовых предложений – 10.04.2024 г до 10:00 часов по времени Алматы.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10.04.2024 г в 11:00, город Алматы, Мкр Зердели 371/3. кабиет 426.
Диагностические реагенты c лейкоформулой для автоматического гематологического анализатора Mindray BS-5000
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1. | Лизирующий реагент M-52DIFF (500мл) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | 85 | флак | 31000 | 2635000 | Апрель | По заявке заказчика
2 | Лизирующий реагент М-52LH (100мл/бут) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | 85 | флак | 19600 | 1666000 | Апрель | По заявке заказчика
3 | Дилюент M-52 (20л/кан) | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5000. Объем флакона не менее 20 л. | 65 | шт | 50200 | 3263000 | Апрель | По заявке заказчика
4 | Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5000 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | 12 | набор | 80300 | 963600 | Апрель | По заявке заказчика
5. | Чистящий раствор 50мл/флакон, BC-5000 закрытая система | Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER используется для периодической очистки анализатора. | 35 | шт | 6900 | 241500 | Апрель | По заявке заказчика
6. | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч BC-5000 закрытая система | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч, для автоматического гематологического анализатора BC-5000 | 100 | рул | 1000 | 100000 | Апрель | По заявке заказчика
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E Mindray
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
7 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.нтов | набор | 40 | 18500 | 740000 | Апрель | По заявке заказчика
8 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 40 | 18500 | 740000 | Апрель | По заявке заказчика
9 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 402 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 60 | 27500 | 1650000 | Апрель | По заявке заказчика
10 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 610 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 40 | 27500 | 1100000 | Апрель | По заявке заказчика
11 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 569 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 50 | 15700 | 785000 | Апрель | По заявке заказчика
12 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 253 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 90 | 19000 | 1710000 | Апрель | По заявке заказчика
13 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 413 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 50 | 15700 | 785000 | Апрель | По заявке заказчика
14 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 732 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 30 | 11300 | 339000 | Апрель | По заявке заказчика
15 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 492 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 21100 | 527500 | Апрель | По заявке заказчика
16 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 492 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 42100 | 252600 | Апрель | По заявке заказчика
17 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 12 | 28000 | 336000 | Апрель | По заявке заказчика
18 | Мультикалибратор (10х3 ml), Multi Sera Calibrator Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 114900 | 114900 | Апрель | По заявке заказчика
19 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 129100 | 645500 | Апрель | По заявке заказчика
20 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 152700 | 763500 | Апрель | По заявке заказчика
21 | Моющий CD 80 1л, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор 240PRO Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | шт | 25 | 30900 | 772500 | Апрель | По заявке заказчика
22 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 23600 | 141600 | Апрель | По заявке заказчика
23 | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 14400 | 86400 | Апрель | По заявке заказчика
24 | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Железа в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл в оригинальных флаконах. (Fe) (C and Q) 264 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 36500 | 219000 | Апрель | По заявке заказчика
25 | Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ)/(GGT) (4*35ml+2*18ml), BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 26400 | 158400 | Апрель | По заявке заказчика
26 | Альбумин (ALB) (4*40ml), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Альбумина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 6 | 11700 | 70200 | Апрель | По заявке заказчика
27 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-1х14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 42800 | 1070000 | Апрель | По заявке заказчика
28 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-1х14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 52000 | 1300000 | Апрель | По заявке заказчика
29 | Калибровочный стандарт для липидов (HDLC,LDLC), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием APOA1,APOB, HDLC,LDLC. 5 флаконов. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 100700 | 100700 | Апрель | По заявке заказчика
30 | С-реактивный белок (СРБ) 1*40ML +1*10ML, Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 121 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 35300 | 882500 | Апрель | По заявке заказчика
31 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 137400 | 274800 | Апрель | По заявке заказчика
32 | Антистрептолизина 0 с калибратором (R1 1*40мл) (R2 1*40мл) (ASO), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 241 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 15 | 154700 | 2320500 | Апрель | По заявке заказчика
33 | Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Набор для определения Ревматоидный фактор II в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL, Calibrator 5х0.5 в оригинальных флаконах. 202 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 15 | 129900 | 1948500 | Апрель | По заявке заказчика
34 | Триплконтроль (L:3*1мл+H:3*1мл), Mindray BS-240 PRO Закрытая система | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 247900 | 495800 | Апрель | По заявке заказчика
Диагностические реагенты для анализатора Каогулометр С-3100 Mindray, каогулограммы и проведения общеклинических анализов мочи
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
35 | Кюветы Авто (1000шт/рул) Auto Cuvettes, Mindray С3100 закрытая система. | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | рул | 25 | 201200 | 5030000 | Апрель | По заявке заказчика
36 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл, Mindray С3100 закрытая система. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | упак | 3 | 28000 | 84000 | Апрель | По заявке заказчика
37 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл), Mindray С3100 закрытая система. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | шт | 40 | 60200 | 2408000 | Апрель | По заявке заказчика
38 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), Mindray С3100 закрытая система. | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00 | набор | 25 | 39900 | 997500 | Апрель | По заявке заказчика
39 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл, Mindray С3100 закрытая система. | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 25 | 28600 | 715000 | Апрель | По заявке заказчика
40 | Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл., Mindray С3100 закрытая система. | Хлорид кальция, Long Island, 10 x 4 мл. пециальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 12 | 17400 | 208800 | Апрель | По заявке заказчика
41 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB), Mindray С3100 закрытая система. | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора | набор | 20 | 97300 | 1946000 | Апрель | По заявке заказчика
42 | Тромбиновое время(ТВ),10х2мл, Mindray С3100 закрытая система. | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, 9предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 30 | 19100 | 573000 | Апрель | По заявке заказчика
43 | Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл, Mindray С3100 закрытая система. | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 7 | 121500 | 850500 | Апрель | По заявке заказчика
44 | Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл, Mindray С3100 закрытая система. | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. | набор | 7 | 121500 | 850500 | Апрель | По заявке заказчика
45 | Контроль мочи (отрицательный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | Контроль мочи (отрицательный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | фл | 10 | 4000 | 40000 | Апрель | По заявке заказчика
46 | Контроль мочи (положительный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | Контроль мочи (положительный) 8мл., для мочевого анализатора UA-600. | фл | 10 | 4000 | 40000 | Апрель | По заявке заказчика
47 | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, для мочевого анализатора UA-600. | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, для мочевого анализатора UA-600. | упак | 350 | 12500 | 4375000 | Апрель | По заявке заказчика
| Итого |  |  |  |  | 47317300