## Лист1
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Спиртовые салфетки №200 | Спиртовые салфетки для иньекций пропитаны 70%раствором изопропилового спиртаи обладают выраженным противомикробным и и антибактериальным эффектом. Размер 60*100мм | рулон | 1000 | 3030 | 3030000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
2 | Лейкопластырь | Лейкопластырь медицинский на нетканной основе в катушках размером 2,5см*5м | шт | 1200 | 230 | 276000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
3 | Катетер подключичный №2 одноразовый | Катетер представляет собой трубку с раструбом для подключения шприца или устройства для переливания крови. Катетер укомплектован проводником и двумя резиновыми пробками.диаметр 1,0мм | шт | 20 | 700 | 14000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
4 | Жгут | Жгут медицинский эластичный на застежке | шт | 50 | 1000 | 50000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
5 | Игла бабочка | Устройство для вливания в малые вены «игла-бабочка» представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку из поливинилхлорида длиной 300 мм. | шт | 100 | 100 | 10000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
6 | Гель для ЭКГ/ЭЭГ 260 г | Высокопроводной электродный гель для ЭКГ, ЭЭГ предназначен для снижения сопротивления между кожей и электродами. Гель для ЭКГ, ЭЭГ гарантирует превосходную передачу электрических сигналов. Его высокая электропроводимость позволяет получать отменные высококачественные записи ЭКГ, ЭЭГ на протяжении длительного времени при сложных тестах и диагностике. Гель гипоалергенный, не оставляет осадка на электродах и не содержит активных веществ, которые могут повредить электроды. Гель не содержит солей и формальдегидов, не окисляется. Содержащиеся в геле консерванты не токсичны. Гель для ЭКГ, ЭЭГ не содержит жиров, легко растворяется в воде, не высыхает, не раздражает кожу, без запаха. | бут | 2 | 1784 | 3568 | 02 Февраль | По заявке заказчика
7 | Гель для УЗИ (5 литр) | Вязкое вещество для поддержания непрерывного контакта во время прцедуры и предотвращения проникновения воздуха | кан | 20 | 6300 | 126000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
8 | Термопленка AGFA DRYSTAR DT 2B DRY MEDICAL FILM размер 20х25 8х10in №100 | Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. | упак | 50 | 60580 | 3029000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
9 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции гибких эндоскопов в упаковке 4 канистра | Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Об-ладает бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами. В состав входят в качестве действующего вещества 0,55% ор-то-фталевого альдегида. рН=7,4-7,6 | упак | 3 | 287056 | 861168 | 02 Февраль | По заявке заказчика
10 | Щипцы для горячей биопсии | Многоразовые щипцы для горячей биопсии Многоразовые щипцы для горячей биопсии • С помощью т •таких щипцов обеспечено быстрое и эффективное получение материала; • Для безопасной эксплуатации имеется зеленая метка на дистальном конце; • Овальные бранши; • Используются с ручкой (MH-264). Диаметр Длина 1 2,8 мм 1600 мм 1 3,7 мм 2300 мм | шт | 2 | 150000 | 300000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
11 | Щипцы для уделения инородных тел «крысиный зуб» | Тип браншей: Крысиный зуб Ширина раскрытия: 7,0 мм Диаметр рабочей части: 2,4 мм Рабочая длина: 2 300 мм Диаметр канала эндоскопа: от 2,8 мм | шт | 2 | 120000 | 240000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
12 | Захват для удаления инородных тел с 5 зубцами и петля | Диаметр:2.4мм Длина:2300мм | шт | 2 | 120000 | 240000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
13 | Овальная петля для полипэктомии | Петля для полипэктомии предназначена для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника. Петля применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм и аппаратами для высокочастотной хирургии. • Наружный диаметр, мм: 2,3 • Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. • Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием. • Масса петель не более 100 г. • Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В. • Сопротивление изоляции не менее 20 Мом. | шт | 2 | 10000 | 20000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
14 | Ассиметричная петля для полипэктомии | Петля для полипэктомии асимметричная серповидная вращающаяся, диаметр 2,3 мм, ширина петли X - 25 мм, длина 160 см | шт | 2 | 10000 | 20000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
15 | Петля для полипэктомии с корзинкой | Петля для полипэктомии предназначена для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника. Петля применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм и аппаратами для высокочастотной хирургии. • Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. • Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием. • Масса петель не более 100 г. WF-2423DB22 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 22мм | шт | 2 | 10000 | 20000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
16 | Электрод шарикового типа для эндоскопа | Тип: Электрод шариковый Длина изолированной части с коннектором:55 мм Диаметр коннектора: 2.4 мм Диаметр коагулирующего шарика: 3.5 мм Материал конструкции: Высоколегированная нержавеющая сталь, диэлектрический полимер | шт | 2 | 10000 | 20000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
17 | Клапан аспирационный для Olympus | Клапан аспирационный для Olympus 140/160/180 | шт | 1 | 11000 | 11000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
18 | Клапан вода/воздух многоразовый для Olympus | Клапан вода/воздух многоразовый | шт | 1 | 11000 | 11000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
19 | Контейнер для салфеток 3 литр | Для дезинфекции полимерный контейнер должен иметь крышку для салфеток вместимостью 5литров. Описание: Объем рабочего раствора для рулона 90 штук - до 3 литров информация: Высота: не менее 260 мм, Диаметр: не менее 130 мм, из материала: полипропилен. | шт | 100 | 2500 | 250000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
20 | Прибор для измерения АД со стетоскопом | Для измерения артериального давления Нейлоновая манжета 22-35 см Манжета с кольцом. Металлический манометр с возможностью калибровки. Стетоскоп в комплекте. Плавная регулировка выпуска воздуха. С гарантией и с поверкой на 3 года с чехлом для хранения. | шт | 100 | 8635 | 863500 | 02 Февраль | По заявке заказчика
21 | Гемостатический пластырь №5 36мм,16мм (3 мм толщина прокладки) | Стерильный, одноразовый, самоклеющийся инъекционный пластырь на основе нетканого полотна состоящего из волокнистой массы и полиэстера, покрытый гиппоаллергенным акриловым клеящим веществом. Прокладка изготовлена из слоистого нетканного целлюлозного полотна, обладает превосходной впитываемостью и предотвращает кровотечение . | шт | 5000 | 50 | 250000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
22 | Рулон салфетки (к диспенсерной системе) 180 листов высота 16 см длинна 30 см (30*16) | Рулон сухих салфеток для пропитки дезинфицирующим средством. Материал медблаум, (раздельное перфорированной линией на отдельные полотенца. | шт | 1000 | 5500 | 5500000 | 02 Февраль | По заявке заказчика
23 | Шприц 5,0 | Шприцы одноразовые стерильные 3-х компонентные 5,0 | шт | 12000 | 14.06 | 168720 | 02 Февраль | По заявке заказчика
24 | Шприц 10,0 | Шприцы одноразовые стерильные 3-х компонентные 10,0 | шт | 10000 | 19.74 | 197400 | 02 Февраль | По заявке заказчика
25 | Шприц 20,0 | Шприцы одноразовые стерильные 3-х компонентные 20,0 | шт | 8000 | 31.58 | 252640 | 02 Февраль | По заявке заказчика