## Лист1
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E Mindray, каогулограммы и проведения общеклинических анализов мочи
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | АЛТ (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 10 | 20000 | 200000 | Февраль | По заявке заказчика
2 | АСТ (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 10 | 20000 | 200000 | Февраль | По заявке заказчика
3 | Общий билирубин (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 10 | 28000 | 280000 | Февраль | По заявке заказчика
4 | Прямой билирубин (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 6 | 28000 | 168000 | Февраль | По заявке заказчика
5 | Глюкоза (4*40+2*20) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 20 | 16200 | 324000 | Февраль | По заявке заказчика
6 | Креатинин (2*27+1*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Метод: Саркозиноксидазный. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 13 | 24300 | 315900 | Февраль | По заявке заказчика
7 | Мочевина (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 16 | 16300 | 260800 | Февраль | По заявке заказчика
8 | Общий белок 4*40 BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 10 | 11600 | 116000 | Февраль | По заявке заказчика
9 | Общий холестерин 4*40 BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 12 | 22000 | 264000 | Февраль | По заявке заказчика
10 | Триглицериды (4*40) BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 5 | 42400 | 212000 | Февраль | По заявке заказчика
11 | Альфа-Амилаза R1:1*38мл+R2: 1*10мл BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 8 | 28700 | 229600 | Февраль | По заявке заказчика
12 | Мультикалибратор BS-200E | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | уп | 2 | 120000 | 240000 | Февраль | По заявке заказчика
13 | МультиКонтроль Норма 10*5 мл BS-200E | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 2 | 134600 | 269200 | Февраль | По заявке заказчика
14 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2,6*5мл BS-200E | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 2 | 159700 | 319400 | Февраль | По заявке заказчика
15 | Моющий р-р детергент СД-80 BS-200E | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | фл | 8 | 28500 | 228000 | Февраль | По заявке заказчика
16 | Мочевая кислота (4*40+2*20) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения мочевой кислоты. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 7 | 24300 | 170100 | Февраль | По заявке заказчика
17 | Щелочная фостазаR1:1*35мл+R2 2*18 +BB21 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 4 | 14900 | 59600 | Февраль | По заявке заказчика
18 | Железо с калибратором и контролем R1:2*40мл+ R2: 1*16мл+ Calibrator 1*1,5мл+Control 1*5мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения железо. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 9 | 37000 | 333000 | Февраль | По заявке заказчика
19 | Гамма- Глутамилтрасфераза R1: 4*35мл +R2: 2*18мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Гамм-Глутамитрансфераза. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 10 | 27600 | 276000 | Февраль | По заявке заказчика
20 | Альбумин 4*40мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения альбумина. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 7 | 12000 | 84000 | Февраль | По заявке заказчика
21 | ЛПНП- Липопротеиды низкой плотности1*40мл, 1*14мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 13 | 59000 | 767000 | Февраль | По заявке заказчика
22 | ЛПВП- Липопротеиды высокой плотности 1*40мл, 1*14мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 13 | 52700 | 685100 | Февраль | По заявке заказчика
23 | Калибровочный стандарт для липидов ApoА, ApoB, HDL-C. LDL-C., RI(5*1ml) | Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровкитестов ApoА, ApoB, HDL-C. LDL-C., определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. Реагент должен быть расфасован в одноразовые флаконы (5 флакона по 1 мл) | набор | 3 | 105000 | 315000 | Февраль | По заявке заказчика
24 | Кюветы авто (1000шт/рул) С-3100 для автоматического анализатора коагулометра | Кюветы для автоматическог коагулометра Auto Cuvettes 1000шт в упк. каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора | шт | 2 | 184000 | 368000 | Февраль | По заявке заказчика
25 | Промывочный р-р -1Cleaning Solution- 1,(1,0*15мл) для автомат.анализатор коагулометр С-3100 | Раствор для жесткой очистки 12 фл. по 15мл совместной со сканером анализатора | фл | 2 | 32000 | 64000 | Февраль | По заявке заказчика
26 | Промывочный р-р -2 Cleaning Solution- 2,(2500мл) для автомат.анализатор коагулометр С-3100 | Промывающий раствор (2500 мл) совместимый со сканером анализатора | бут | 20 | 58000 | 1160000 | Февраль | По заявке заказчика
27 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time (PT)(10*4мл ) автомат.анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения Протромбинового времени. Состав набора: Реагент для определения Протромбинового времени – 10 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. рабочего раствора; Растворитель для реагента- 45 мл. Объем рабочего раствора не менее 40мл совместимой со сканером анализатора | набор | 12 | 51000 | 612000 | Февраль | По заявке заказчика
28 | Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (Ellagic Acid) 10*2мл для автомат. анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения АРТТ. Состав набора: Реагент АРТТ – 5 фл. по 4 мл. рас совместимой со сканером анализатора. твора; 0,025 мол/л СаСl- 1 фл 35 мл., совместимой со сканером анализатора. | Набор | 8 | 37500 | 300000 | Февраль | По заявке заказчика
29 | Кальций хлорид, CalciumCloride Solution10*4мл, для автомат. анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения концентрации Кальция Хлорид Состав набора: Реагент для определения Кальция Хлорид 10 x 4 мл., совместимой со сканером анализатора | набор | 12 | 18600 | 223200 | Февраль | По заявке заказчика
30 | Фибриноген (FIB), (6*4мл+1*1мл FRP +2*75млFB) | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определения фибриногена – 4 флакона по 5 мл.; Имидазоловый буфер – 40 мл., совместимой со сканером анализатора. | набор | 10 | 128000 | 1280000 | Февраль | По заявке заказчика
31 | (TB) Thrombin Time Test Trombin TT для автомат. анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени – 8 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. раствора, ; Растворитель для ТТ – 40 мл., совместимой со сканером анализатора. | набор | 12 | 27000 | 324000 | Февраль | По заявке заказчика
32 | Контрольная плазма-1, 10*1 мл для автомат. анализатор коагулометр С-3100 | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml совместимой со сканером анализатора. | набор | 3 | 114500 | 343500 | Февраль | По заявке заказчика
33 | Контрольная плазма патология -2, 10*1 мл для автомат. анализатор коагулометр С-3100 | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными паталогическими значениями (Р) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml совместимой со сканером анализатора. | набор | 3 | 114500 | 343500 | Февраль | По заявке заказчика
34 | Контроль мочи положительный 1*8 мл. Mindray UA-600, UA-66 | Контрольные растворы (положительный и отрицательный) для анализа мочи производства Mindray, предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи. | флакон | 10 | 3200 | 32000 | Февраль | По заявке заказчика
35 | Контроль мочи отрицательный 1*8 мл. Mindray UA-600, UA-66 | Для мочевого анализатора Mindray UA-600, UA-66. Контрольные растворы (положительный и отрицательный) для анализа мочи, предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи. | флакон | 10 | 3200 | 32000 | Февраль | По заявке заказчика
36 | Тест-полоски мочевые U-11 №100 | Тест-полоски мочевые U-11 №100 | упак | 200 | 10500 | 2100000 | Февраль | По заявке заказчика